Опросный лист на проектирование и поставку котла на кородревесных отходах и лузге

Заказчик: ____________________________________________________________________________

Контактное лицо: _____________________________________________________________________

Адрес: ______________________________________________________________________________

Телефон: ____________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________

Дата ”__”_____________20__г.

| № | Наименование | Ед.изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроизводительность | МВт (Гкал/ч) |  |  |
|  | Паропроизводительность | т/ч |  |  |
| 2 | Рабочая среда | - | Вода | Пар | ВОТ | Антифриз | ВОТ – высокотемпературный органический теплоноситель (термомасло). Высокая температура при низком давлении. Пожароопасен. Антифриз – жидкость замерзающая при низких температурах (до -40...-65 0С). Представляет собой смесь воды и концентрата (этиленгликоль, пропиленгликоль, глицерин и т.п.) |
| 2.1 | Температура среды на входе | 0С |  |  |  |  | Указать температуру рабочей среды |
| 2.2 | Избыточное давление среды на входе | Па |  |  |  |  | Указать давление рабочей среды |
| 2.3 | Температура среды на выходе | 0С |  |  |  |  | Указать температуру рабочей среды |
| 2.4 | Избыточное давление среды на выходе | Па |  |  |  |  | Указать давление рабочей среды |
| 3 | Вид биотоплива |  |
| 3.1 | Кородревесные отходы | - | Обрезь | Щепа | Дробленка | Стружка | Обрезь – отход первичной деревопереработки и технологических процессов (ветки, бруски и т.п.). Дробленка - древесные частицы, полученные при измельчении древесины на дробилках и молотковых мельницах. Щепа — измельчённая древесина установленных размеров, получаемая в результате измельчения древесного сырья рубильными машинами и специальными устройствами, используемая в качестве технологического сырья или топлива. Древесная стружка — тонкие древесные частицы, образующиеся при резании древесины. Древесные опилки — мелкие частицы древесины, образующиеся как отходы пиления; Древесная пыль — несортированные древесные частицы размером менее 1 мм. |
|  |  | % |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Кора | Опилки | Мука | Пыль |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Отходы сельского хозяйства | - | Луза гречихи | Лузга подсолнечника | Лузга овса | Лузга рисовая | - |
| 4 | Степень механизации топочного процесса | - | Максимальная | Средняя | Полумеханический процесс | Без механизации | Указать тип механизации топочного процесса Максимальная механизация (полная автоматизация топочных процессов) – применяется для топочных устройств: с факельным сжиганием топлива (камерные топки с пылеугольными, газовыми и жидкотопливными горелками); с факельно-слоевым сжиганием (вихревые топочные устройства и топки кипящего слоя); со слоевым сжиганием (автоматизированные ретортные топки (с нижней подачей топлива)). Средняя механизация (автоматизированные топочные процессы требующие постоянного участия оператора) – применяется для топочных устройств: с факельно-слоевым сжиганием (вихревые топочные устройства); со слоевым сжиганием (полуавтоматизированные ретортные топки (с нижней подачей топлива), топки с шурующей планкой, топки с цепными решетками). Полумеханический (минимальная автоматизация топочного процесса) – применяется для топочных устройств: со слоевым сжиганием (топочные устройства с механизацией части топочного процесса, подачи топлива, шуровки слоя, выгрузки шлака и т.п.). Без механизации (без автоматизации топочного процесса) – слоевые топочные устройства с ручной загрузкой топлива, шуровкой слоя и выгрузкой шлака. |