Опросный лист на частотный преобразователь

Заказчик: ____________________________________________________________________________

Контактное лицо: _____________________________________________________________________

Адрес: ______________________________________________________________________________

Телефон: ____________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________

Дата ”__”_____________20__г.

Обращаем внимание: для рассмотрения заявки в минимальные сроки рекомендуем, как можно более полно заполнять опросный лист!

- Информация об объекте автоматизации.

  - Описание существующего электропривода:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объект |  |
| Тип двигателя |  |
| Номинальное напряжение двигателя, В |  |
| Номинальный ток двигателя, А |  |
| Номинальная мощность двигателя, кВт |  |
| Мощность приводного механизма, кВт |  |
| КПД двигателя, % |  |
| Cos ( двигателя |  |
| Допустимые перегрузки двигателя, А |  |
| Длительность перегрузок двигателя, с |  |

  - Тип нагрузки двигателя:

| Нагрузка с переменным моментом У такой нагрузки, например, с ростом скорости двигателя может увеличиваться масса переносимого двигателем вещества – это относится к насосам и вентиляторам |  | отметьте нужное, каким либо значком |
| --- | --- | --- |
| Нагрузка с постоянным моментом У такой нагрузки с ростом скорости двигателя масса переносимого им вещества не изменяется – это относится к транспортёрам, подъёмникам, конвейерам и т.п. |  |  |

  - Режим работы электропривода:

| Продолжительный (непрерывный) Чаще всего такой режим встречается у насосов и вентиляторов, иногда у транспортёров и т.п. |  | отметьте нужное, каким либо значком |
| --- | --- | --- |
| Циклический Чаще всего такой режим встречается у различный производственных механизмов (станков, прессов и т.п.). |  |  |

- Условия эксплуатации преобразователя частоты:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предполагаемая длина кабеля от преобразователя до двигателя |  |
| Температура окружающей среды, 0С |  |
| Относительная влажность окружающей среды, % |  |
| Содержание пыли, г/м |  |
| Вибрация, g |  |
| Другие параметры характеризующие окружающую среду |  |

Примечание: ответ можно быть дан в упрощенной форме (к примеру: «Влажность в норме», «Вибрация отсутствует» и т.п.)

- Режимы управления

| Режим | отметьте нужное, каким либо значком |
| --- | --- |
| Ручной |  |  |
| Автоматический |  |  |
| Автоматический «по таймеру» |  |  |

Примечание: возможен выбор сразу всех режимов; для режима «Автоматический «по таймеру» желательно предоставить примерный временный график изменения регулируемого параметра в зависимости от времени суток

- Требования по регулированию электропривода (выбирается один параметр)

| Регулируемый параметр | Номинальное значение | Диапазон регулирования |
| --- | --- | --- |
| Напор, м (давление Па) |  |  |
| Уровень, м |  |  |
| Скорость, об/мин |  |  |
| Расход, м3/ч |  |  |
| Другой параметр: |  |  |

Примечание: при необходимости реверса сделать соответствующую пометку напротив графы «диапазон регулирования»; дополнительно могут быть указаны пожелания по плавности регулирования.

Дополнительные требования (в свободной письменной форме):