Опросный лист на строительство/поставку котельной

Заказчик: ______________________________________________________________________________

Контактное лицо: _______________________________________________________________________

Адрес: ________________________________________________________________________________

Телефон: ______________________________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________________

Дата ”__”_____________20__г.

| № | Вопрос | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение котельной | Отопление Технология | Горячее водоснабжение Вентиляция |  |
| 2 | Вид строительства | Новое Реконструкция | Техническое перевооружение |  |
| 3 | Вид топлива (основное, резервное) | Каменный уголь Бурый уголь Дрова Опилки | Природный газ Жидкое топливо Торф Иное |  |
| 4 | Общая теплопроизводительность | __________________________________Мвт(Гкал/час) |  |
| 5 | Существующие тепловые нагрузки | Технология Отопление Вентиляция Горячее водоснабжение Макс.часовая Среднечасовая | _________Мвт(Гкал/час) _____________Т пара/час _________Мвт(Гкал/час) _________Мват(Гкал/час) _________Мвт(Гкал/час) _________Мвт(Гкал/час) |  |
| 6 | Вновь проектируемые тепловые нагрузки | Технология Отопление Вентиляция Горячее водоснабжение Макс.часовая Среднечасовая | _________Мвт(Гкал/час) _____________Т пара/час _________Мвт(Гкал/час) _________Мвт(Гкал/час) _________Мвт(Гкал/час) _________Мвт(Гкал/час) |  |
| 7 | Категория котельной | Ручное обслуживание Полумеханическая Механическая | Одноконтурная Многоконтурная Полная автоматизация |  |
| 8 | Параметры теплоносителя | Вода Пар Масло Этиленгликоль | Температура на входе_________________оС выходе_______________оС Давление на входе_______________МПа выходе______________МПа |  |
| 9 | Гидравлическое сопротивление | Системы отопления Системы вентиляции Системы ГВС Тепловой сети | ____________________МПа ____________________МПа ____________________МПа ____________________МПа |  |
| 10 | Данные о потребителях | Этажность самого высокого потребителя Геодезическая отметка земли самого высокого потребителя Перепад высот на участке расположения потребителей | _______________________м _______________________м _______________________м |  |
| 11 | Исходная вода на входе в котельную | Температура_______________________________________оС Давление________________________________________МПа |  |
| 12 | Характеристики топлива (сертификат приложить) | Марка топлива________________________________________ Низшая теплота сгорания_______________________________ Высшая теплота сгорания_______________________________ Фракционный состав________________________________мм |  |
| 13 | Дымовая труба | Существующая D_____________________мм H_____________________мм Кирпичная Металлическая | Требуемая D____________________мм H____________________мм Кирпичная Металлическая |  |
| 14 | Химический анализ воды | Марганец Содержание взвешенных веществ Окисляемость перманганатная Прозрачность по шрифту (или кольцу) Мутность Общая жесткость Цветность Щелочность, общая Запах (вид запаха) Сухой остаток Значение рН (при t=25оС) Содержание свободной углекислоты Содержание масла и других экстрагируемых эфиром веществ Содержание соединений железа (в пересчете на Fe) | _______мг/л ______мг/кг __мкг-экв/кг ________см _____мкг/кг __мкг-экв/кг _______град _____мкг/кг _____баллов ______мг/кг __________._____мкг/кг _____мкг/кг _____мкг/кг |  |
| 15 | Здание котельной | Требуемое: Быстровозводимое из металлоконструкций и панелей «сэндвич» Бескаркасное ангарного типа Блочно-модульного типа Кирпичное | Существующее: Длина_______________м Ширина_____________м Высота______________м Кирпичное Ж/бетонное |  |
| 16 | Блок учета расхода | Топлива Тепловой энергии Исходной воды | Подпиточной воды Электроэнергии |  |
| 17 | Требуемый срок поставки |  |  |
| 18 | Адрес строительства |  |  |