Опросный лист

на автоматику водогрейного котла

Топливо: газ/мазут

Заказчик: ______________________________________________________________________________

Контактное лицо: _______________________________________________________________________

Адрес: ________________________________________________________________________________

Телефон: ______________________________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________________

Дата ”__”_____________20__г.

- Тип котла ___________________________________________________________________________

- Тип и количество горелок _____________________________________________________________

- Вид основного топлива _______________________________________________________________

- Вид резервного топлива ______________________________________________________________

- Топливо-газ (арматура комплектуется по проекту «ГСВ»):

  - Серийное исполнение для газовой арматуры производства ЗАО "Амакс" или СП «Термобрест» ________________________________________________________________________________

  - Газовая схема котла по проекту газоснабжения, тип, напряжение питания клапанов ________________________________________________________________________________

- Топливо-мазут (арматура комплектуется по проекту «ТМ»)

  - Серийное исполнение – 1 отсекатель, 1 регулирующий клапан.

  - Несерийное исполенение.

- Тип токовых датчиков (по выбору):

  - Метран (все датчики)

  - АИР, Элемер

  - Зонд

- Тип автоматики (по выбору):

  - Серийное исполнение - регуляторы Минитерм, микропроцессорный контроллер защиты и розжига TRIM5, ILC191, ILC350, ПР200.

  - Регистрация на электронном самописце (Термодат17, Термодат19):

- а) с передачей данных на персональный компьютер;

- б) без передачи данных на персональный компьютер.

  - Розжиг, защита и регулирование на контроллере:

- а) регистрация параметров на персональном компьютере;

- б) управление с персонального компьютера.

- Регистрация параметров:

9.1. Для котла с температурой теплоносителя до 115 оС:

- регулятор температуры воды на выходе из котла;

- регулятор разрежения в топке котла;

- регулятор соотношения топливо-воздух.

9.2. Для котла с температурой теплоносителя 150 оС:

дополнительно к п.9.1.

- регулятор расхода воды через котел.

- регулятор температуры воды из ВЭК.

9.3. Дополнительные параметры для вывода на ПК: ________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Габарит щита управления:

  - 600×600×2200 мм;

  - 800×400×1800мм.

  - Другой: _________________

- Необходимость частотного управления для дымососа и вентилятора:

  - Да.

  - Нет.

- Выполнение проекта привязки системы автоматизации и электросилового оборудования:

  - Да.

  - Нет.

Заполненный опросный лист необходимо направить на почту info@alttem.ru