Опросный лист

на автоматику парового котла

Топливо: уголь

Заказчик: ______________________________________________________________________________

Контактное лицо: _______________________________________________________________________

Адрес: ________________________________________________________________________________

Телефон: ______________________________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________________

Дата ”__”_____________20__г.

- Тип котла ___________________________________________________________________________

- Тип топки ___________________________________________________________________________

- Вид топлива _________________________________________________________________________

- Наличие и тип экономайзера, воздухоподогревателя _______________________________________ ___________________________________________________________________________________

- Тип регуляторов ( Минитерм - серийное.исп.)________________________________________

- Тип токовых датчиков (по выбору):

  - Метран (все датчики)

  - АИР, Элемер

  - Зонд

- Исполнение комплекта автоматики по способу регистрации параметров (по выбору):

  - регистрация на электронном самописце (Термодат17, Термодат19):

    - с передачей данных на персональный компьютер;

    - без передачи данных на персональный компьютер.

В соответствии со СНиП предусмотрена:

для котла производительностью от 4 до 10 т/ч

- регистрация уровня воды в барабане котла;

- регистрации расхода пара на выходе котла;

для котла производительностью 16, 25 т/ч

- регистрация уровня воды в барабане котла;

- регистрация расхода пара на выходе котла;

- регистрация давления пара в барабане котла;

для котла производительностью 2,5т/ч

регистрация не предусматривается.

- Габарит щита управления:

  - 600×600×2200 мм;

  - 800×400×1800мм.

  - Другой: _________________

- Необходимость частотного управления для дымососа и вентилятора:

  - Да.

  - Нет.

- Выполнение проекта привязки системы автоматизации и электросилового оборудования:

  - Да.

  - Нет.

- Дополнительные требования: _________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Заполненный опросный лист необходимо направить на почту info@alttem.ru